Зеличенко Данил Б04-505

Лабораторная работа 2.2.6:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ АКТИВАЦИИ ПО ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ

Цель работы: 1) измерение скорости падения шариков при разной температуре жидкости; 2) вычисление вязкости жидкости по закону Стокса и расчёт энергии активации.

В работе используются: стеклянный цилиндр с исследуемой жидкостью (глицерин); термостат; секундомер; горизонтальный компаратор; микроскоп; мелкие шарики (диаметром около 1 мм).

ТЕОРИЯ:

Модель жидкости и энергия активации

Жидкости сочетают свойства газов и твёрдых тел. Молекулы жидкости колеблются около временных положений равновесия (~10¹² Гц), но из-за наличия свободных мест («дырок») могут перескакивать в соседние положения. Для перехода молекула должна преодолеть потенциальный барьер — получить энергию W, называемую энергией активации. Вероятность таких переходов подчиняется распределению Больцмана, поэтому вязкость жидкости экспоненциально зависит от температуры:

В логарифмических координатах ln(η) от 1/T эта зависимость становится линейной, и по угловому коэффициенту прямой можно определить W

Метод Стокса

Метод основан на измерении скорости установившегося падения твёрдого шарика в вязкой жидкости. На шарик действуют три силы:

- сила тяжести mg=ρVg (V - объем шарика, ρ – его плотность)

- архимедова сила ρжVg

- сила вязкого сопротивления (по Стоксу) F=6πηrυ (где η — вязкость жидкости, υ — скорость шарика, r — его радиус.)

Уравнение движения:

Решение даёт зависимость скорости от времени:

Где:

τ — время релаксации, характеризующее время установления скорости.

Измеряя vуст радиус шарика r, плотности шарика ρ и жидкости ρж​, находят вязкость:

Критерий применимости формулы Стокса

Формула Стокса справедлива при ламинарном обтекании, т.е. при малых числах Рейнольдса:

Описание установки:

Экспериментальная установка. Для измерений используется стеклянный цилиндрический сосуд, наполненный исследуемой жидкостью (глицерин). На стенках сосуда нанесены две метки на некотором расстоянии друг от друга. Верхняя метка должна располагаться ниже уровня жидкости с таким расчётом, чтобы скорость шарика к моменту прохождения этой метки успевала установиться. Измеряя расстояние между метками с помощью линейки, а время падения с помощью секундомера, определяют скорость шарика vустvуст​. Сам сосуд помещён в рубашку, омываемую водой из термостата. При работающем термостате температура воды в рубашке, а потому и температура жидкости равна температуре воды в термостате.

Рисунок 1. График зависимости плотности глицерина от температуры

Некоторые формулы:

- Формула стандартного отклонения среднего для двух значений

Формула погрешности вязкости

- Формула погрешности υуст

- Формула для расчета числа Рейнольдса

- Формула для расчета погрешности числа Рейнольдса

- Формула для расчета погрешности времени релаксации

- Формула для расчета погрешности ln (n)

- Формула для расчета энергии активации (К- коэфф Больцмана)

- Формула для расчета погрешности пути релаксации

- Формула для расчета углового коэффициента по МНК

- Формула для расчета погрешности углового коэффициента

- Формула для расчета погрешности

Погрешности оборудования:

Микроскоп: σм = 0,02 мм

Линейка: σл = 0,5 мм

Результаты измерений и обработка данных:

1) Измерения диаметров шариков:

Таблица 1 - Результаты измерений диаметров стальных шариков

| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сталь |  |  |  |  |  |  |
| d, мм | 0,62 | 0,60 | 0,70 | 0,65 | 0,70 | 0,66 |
|  | 0,60 | 0,60 | 0,70 | 0,65 | 0,70 | 0,64 |
|  | 0,60 | 0,60 | 0,71 | 0,68 | 0,68 | 0,64 |
| d, мм | 0,61 | 0,60 | 0,70 | 0,66 | 0,69 | 0,65 |

Таблица 2 - Результаты измерений диаметров стеклянных шариков

| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стекло |  |  |  |  |  |  |  |
| d, мм | 2,12 | 2,05 | 2,08 | 2,08 | 2,14 | 2,10 | 2,14 |
|  | 2,11 | 2,05 | 2,08 | 2,10 | 2,13 | 2,10 | 2,14 |
|  | 2,12 | 2,05 | 2,08 | 2,08 | 2,14 | 2,10 | 2,14 |
| d, мм | 2,12 | 2,05 | 2,08 | 2,09 | 2,14 | 2,10 | 2,14 |

2) Измерение скорости шариков

Таблица 3 – Результаты
измерений расстояний

Между метками

| L1, см | 9,85 |
| --- | --- |
| L2, см | 9,85 |

(Здесь L1,L2 – расстояния соответственно от верхней до средней и от средней до нижней отметки)

Таблица 4 – Значения плотностей материалов шариков

| ρстекло , г/см3 | 2,5 |
| --- | --- |
| ρсталь , г/см3 | 7,8 |

Таблица 5 - Результаты вычислений вязкости жидкости для 7 значений температур

| № | T, К | t1, с | t2, с | t, с | υуст, см/с | ρж , г/см3 | η, Па·с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 293,00 | 54,36 | 53,33 | 53,845 | 0,183 | 1,259 | 0,725 |
| 2 | 298,00 | 47,43 | 48,27 | 47,850 | 0,206 | 1,257 | 0,623 |
| 3 | 303,02 | 25,27 | 25,32 | 25,295 | 0,389 | 1,254 | 0,449 |
| 4 | 308,01 | 19,00 | 18,24 | 18,620 | 0,529 | 1,252 | 0,294 |
| 5 | 313,03 | 11,23 | 11,32 | 11,275 | 0,874 | 1,250 | 0,194 |
| 6 | 323,03 | 7,97 | 8,30 | 8,135 | 1,211 | 1,245 | 0,125 |
| Стекло |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 293,00 | 34,23 | 33,57 | 33,900 | 0,291 | 1,259 | 1,046 |
| 2 | 298,00 | 23,34 | 23,33 | 23,335 | 0,422 | 1,257 | 0,673 |
| 3 | 303,02 | 15,48 | 15,26 | 15,370 | 0,641 | 1,254 | 0,457 |
| 4 | 308,01 | 10,71 | 10,54 | 10,625 | 0,927 | 1,252 | 0,320 |
| 5 | 313,03 | 7,64 | 7,48 | 7,560 | 1,303 | 1,250 | 0,240 |
| 6 | 318,28 | 5,48 | 5,44 | 5,460 | 1,804 | 1,248 | 0,167 |
| 7 | 323,03 | 3,98 | 4,02 | 4,000 | 2,463 | 1,245 | 0,127 |

Таблица 6 - Результаты вычислений погрешностей вязкости жидкости

| № | σt, с | συ, см/с | ση, Па·с |
| --- | --- | --- | --- |
| Сталь |  |  |  |
| 1 | 0,515 | 0,002 | 0,048 |
| 2 | 0,420 | 0,002 | 0,042 |
| 3 | 0,025 | 0,002 | 0,026 |
| 4 | 0,380 | 0,011 | 0,019 |
| 5 | 0,045 | 0,006 | 0,011 |
| 6 | 0,165 | 0,025 | 0,008 |
| Стекло |  |  |  |
| 1 | 0,330 | 0,003 | 0,022 |
| 2 | 0,005 | 0,002 | 0,014 |
| 3 | 0,110 | 0,006 | 0,010 |
| 4 | 0,085 | 0,009 | 0,007 |
| 5 | 0,080 | 0,015 | 0,005 |
| 6 | 0,020 | 0,011 | 0,003 |
| 7 | 0,020 | 0,018 | 0,003 |

(Формулы для вычисления погрешностей см перед результатами измерений и обработки данных)

3) Вычисление чисел Рейнольдса:

Таблица 7 - Результаты вычислений числа Рейнольдса, времени релаксации и пути релаксации для 7 значений температур с учетом погрешностей

| № | T, К | Re | τ , ·10-4 с | S, мкм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сталь |  |  |  |  |
| 1 | 293,00 | 0,0010±0,0001 | 2,22±0,21 | 0,41±0,04 |
| 2 | 298,00 | 0,0012±0,0001 | 2,50±0,24 | 0,52±0,05 |
| 3 | 303,02 | 0,0038±0,0002 | 4,73±0,38 | 1,84±0,15 |
| 4 | 308,01 | 0,0074±0,0006 | 6,42±0,57 | 3,40±0,31 |
| 5 | 313,03 | 0,0194±0,0012 | 10,63±0,86 | 9,29±0,75 |
| 6 | 323,03 | 0,0392±0,0029 | 14,65±1,30 | 17,74±1,62 |
| Стекло |  |  |  |  |
| 1 | 293,00 | 0,0037±0,0001 | 5,97±0,17 | 1,74±0,05 |
| 2 | 298,00 | 0,0081±0,0002 | 8,67±0,25 | 3,66±0,11 |
| 3 | 303,02 | 0,0183±0,0005 | 13,15±0,38 | 8,43±0,26 |
| 4 | 308,01 | 0,0379±0,0010 | 18,96±0,55 | 17,58±0,54 |
| 5 | 313,03 | 0,0726±0,0020 | 26,50±0,74 | 34,53±1,04 |
| 6 | 318,28 | 0,1416±0,0033 | 36,68±0,96 | 66,17±1,78 |
| 7 | 323,03 | 0,2584±0,0060 | 50,08±1,51 | 123,35±3,83 |

4) Графики зависимости ln(η) от 1/T

Определение энергии активации:

Рисунок 2. График зависимости ln(η) от 1/T для стеклянных шариков

Рисунок 3. График зависимости ln(η) от 1/T для стальных шариков

| W, кДж/моль |  |
| --- | --- |
| Сталь | Стекло |
| 49,46±2,71 | 54,66±0,91 |

ВЫВОД:

В ходе лабораторной работы были измерены скорости падения стальных и стеклянных шариков в глицерине при различных температурах. На основе закона Стокса вычислены значения вязкости жидкости и рассчитаны энергии активации для диапазона температур 20–50 °C.

Для проверки применимости формулы Стокса были рассчитаны числа Рейнольдса Re, пути S и времена релаксации τ для каждого опыта. Во всех экспериментах Re≪1, что подтверждает выполнение условия ламинарности. Малые значения путей и времён релаксации свидетельствуют о том, что движение шариков на измерительных интервалах происходило с установившейся скоростью, что обосновывает использование формулы (6) для расчёта вязкости.

Исследована зависимость натурального логарифма вязкости ln(η) от обратной температуры 1/T. Получена линейная зависимость, подтверждающая справедливость формулы (1). По угловым коэффициентам прямых рассчитаны энергии активации глицерина:

- для стальных шариков: W1=(49,46±2,71) кДж/моль

- для стеклянных шариков: W2=(54,66±0,91) кДж/моль

Полученные значения согласуются с табличными в пределах погрешности, это подтверждает корректность работы установки и методики измерений. При этом экспериментальные точки для стальных шариков хуже ложатся на аппроксимирующую прямую, а погрешности значительно выше, чем для стеклянных. Это может быть связано с деформацией стальных шариков, а также с их меньшим размером, что делает их более чувствительными к внешним условиям. Так же отдельные точки могут вовсе не попадать на график в пределах погрешности из за неучтенных неточностей измерения (Неточность остановки времени, погрешность температуры, прочие внешние факторы)