Приложение. Расчётные формулы и формулы погрешностей

К презентации «Свободные и вынужденные колебания в электрическом контуре» (3.2.4 + 3.2.5).

Обозначения, общие для всего приложения: L — индуктивность магазина (99,95 мГн по LCR-метру), C — ёмкость магазина, C₀ — собственная (паразитная) ёмкость контура, CΣ = C + C₀ — полная ёмкость, R — сопротивление магазина, Rкат = 22,8 Ом — активное сопротивление катушки, RΣ = R + Rкат — полное активное сопротивление контура.

П1. Свободные колебания

Уравнение для напряжения на конденсаторе в контуре без внешней ЭДС:

UC+2γ UC+ω02UC=0,  γ=RΣ2L,  ω0=1LCΣ,

где γ — коэффициент затухания, ω₀ — собственная круговая частота. При γ < ω₀ решение — затухающие колебания:

UCt=U0 e−γtcosω1t+φ,  ω1=ω02−γ2,  T1=2πω1,

где ω₁ и T₁ — частота и период затухающих колебаний.

Логарифмический декремент — логарифм отношения амплитуд через один период:

Θ=lnUkUk+1=γT1.

Добротность контура:

Q=πΘ≈1RΣLCΣ=ρRΣ,  ρ=LCΣ,

где ρ — волновое сопротивление контура. Приближённое равенство верно при Q ≫ 1.

Критическое сопротивление — сопротивление, при котором γ = ω₀ и колебательный режим сменяется апериодическим:

Rкр=2LCΣ=2ρ.

П2. Связь декремента с сопротивлением (график 1/Θ² от 1/RΣ²)

Подставим γ и ω₁ в Θ = γT₁:

Θ=2πγω02−γ2=2πRΣRкр2−RΣ2.

Это формула для теоретического декремента Θтеор. Возведя её в квадрат и перевернув, получаем линейную зависимость:

1Θ2=Rкр24π2⋅1RΣ2−14π2.

Обозначив Y = 1/Θ², X = 1/RΣ², a — угловой коэффициент прямой Y(X), находим:

Rкр=2πa.

П3. Период и собственная ёмкость

Формула Томсона с учётом собственной ёмкости:

Tтеор=2πL C+C0.

При C = 0 измеряется период T₀, откуда

C0=T024π2L.

Независимая проверка: возведя формулу Томсона в квадрат, получаем прямую

T2=4π2L⋅C+4π2LC0=k C+b,

где k и b — угловой коэффициент и свободный член прямой T²(C). Отсюда

L=k4π2,  C0=bk.

П4. Декремент по осциллограмме и по спирали

По двум максимумам осциллограммы Um и Um+n, разделённым n периодами:

Θ=1nlnUmUm+n.

На фазовой плоскости по оси X — напряжение на конденсаторе, по оси Y — ток. Соседние пересечения витков спирали с осью X (отклонения Xk и Xk+1) разделены одним периодом:

Θ=lnXkXk+1.

П5. Нарастание вынужденных колебаний

На резонансной частоте после включения цуга амплитуда нарастает как

Ut=U01−e−γt,

где U₀ — амплитуда установившихся колебаний. Для амплитуды на k-м периоде (t = kT):

lnU0−Uk=lnU0−Θ k.

Значит, ln(U₀ − Uk) линейно зависит от номера периода k с наклоном −Θ. Для отдельной пары периодов k и k + n:

Θ=1nlnU0−UkU0−Uk+n.

П6. Резонансная кривая

Амплитуда установившихся вынужденных колебаний на частоте ν при Q ≫ 1:

Uν=U01+Q2νν0−ν0ν2,

где U₀ — амплитуда в резонансе, ν₀ — резонансная частота. По этой формуле экспериментальные точки аппроксимировались методом наименьших квадратов с тремя свободными параметрами U₀, ν₀, Q.

Резонансная частота по параметрам контура:

ν0=12πLCΣ.

Добротность по ширине кривой. Пусть ν₁ и ν₂ — частоты, на которых амплитуда падает до Umax/√2. Тогда

Q=ν0ν2−ν1=ν02Δν.

П7. Погрешности

Отсчёт по осциллографу. Амплитуды сняты курсорами. Погрешность одного отсчёта равна шагу 8-битного АЦП: ΔU = (10 дел × цена деления)/256. Это 8 мВ при 200 мВ/дел и 40 мВ при 1 В/дел. Период: ΔT = 2 мкс. Положение курсора на фазовой плоскости по сетке: ΔX = 0,05 дел.

Собственная ёмкость:

ΔC0C0=2ΔT0T02+ΔLL2.

Декремент по осциллограмме:

ΔΘ=1nΔUUm2+ΔUUm+n2.

Декремент по спирали:

ΔΘ=ΔXXk2+ΔXXk+12.

Добротность через декремент:

ΔQ=π ΔΘΘ2=Q ΔΘΘ.

Точка на графике 1/Θ² от 1/RΣ². Погрешность Y = 1/Θ²:

ΔY=2 ΔΘΘ3.

Она растёт как 1/Θ³, поэтому при малых декрементах кресты на графике большие.

Взвешенный МНК для прямой y = a x + b. Веса wi = 1/Δyi². Обозначим

S=∑wi, Sx=∑wixi, Sy=∑wiyi, Sxx=∑wixi2, Sxy=∑wixiyi, D=S Sxx−Sx2.

Тогда

a=S Sxy−SxSyD,  b=SxxSy−SxSxyD,  Δa=SD,  Δb=SxxD.

Критическое сопротивление по наклону:

ΔRкр=π Δaa.

Нарастание. Погрешность одной точки:

ΔlnU0−Uk=ΔU02+ΔUk2U0−Uk.

Θ и ΔΘ получены взвешенным МНК по всем точкам, по формулам выше (Θ = −a).

Аппроксимация резонансной кривой. Погрешности параметров U₀, ν₀, Q — корни из диагональных элементов ковариационной матрицы нелинейного МНК:

σpj=JTJ−1jj s2,  s2=1N−3i=1NUi−Uνi2,

где J — матрица производных ∂U(νi)/∂pj по параметрам, N — число точек.

Добротность по ширине кривой (R₁). Границы найдены линейной экстраполяцией по двум крайним точкам. Погрешность оценена по разбросу результата при выборе Umax = 1,80 В (максимум измерений) и U₀ = 1,78 В (аппроксимация).

Среднее взвешенное по разным способам:

Q=∑Qi/σi2∑1/σi2,  σQ=1∑1/σi2.

Согласие двух результатов A ± σA и B ± σB оценивалось числом стандартных отклонений

t=A−BσA2+σB2.

Результаты считаются согласующимися при t ≲ 2.

Систематические погрешности магазинов сопротивлений, ёмкостей и индуктивности не учитывались: классы точности на установке не указаны. Поэтому теоретические значения Θтеор, Qтеор, Rкр приведены без погрешности.