Зеличенко Данил Б04-505

лабораторная работа 2.5.1

“ИЗМЕРЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ ЖИДКОСТИ”

Цель работы: 1) измерение коэффициента поверхностного натяжения исследуемой жидкости при разной температуре с использованием известного коэффициента поверхностного натяжения другой жидкости;

2) определение полной поверхностной энергии и теплоты, необходимой для изотермического образования единицы поверхности жидкости.

В работе используются: прибор Ребиндера, термостат, аспиратор, микроманометр, игла, стаканы, исследуемые жидкости (анилин, вода).

ТЕОРИЯ:

Формула Лапласа

Наличие поверхностного слоя приводит к избыточному давлению под искривлённой поверхностью жидкости. Для сферического пузырька газа в жидкости:

(1)   где ΔP — избыточное давление, σ — коэффициент поверхностного натяжения, r — радиус пузырька (равен радиусу иглы).

Описание установки:

Исследуемая жидкость (анилин) наливается в сосуд В. Дистиллированная вода наливается в сосуд Е. Сосуды закрыты пробками. Через пробку сосуда, в котором проводятся измерения, проходит полная металлическая игла С, нижний конец которой погружен в жидкость, а верхний открыт в атмосферу. Если другой сосуд герметично закрыт, то в сосуде с иглой создаётся разрежение, и пузырьки воздуха начинают продубливать через жидкость. Поверхностное натяжение можно найти по величине разрежения, необходимого для прохождения пузырьков.

При приоткрытом кране K1​ из аспиратора А по каплям вытекает вода, создавая разрежение, которое измеряется наклонным спиртовым манометром М. Показания манометра, умноженные на зависящий от наклона коэффициент (обычно 0,2), дают давление в кгс/м² (1 кгс/м² = 9,8 Па). Чтобы пополнить запас воды, достаточно при помощи крана K2​ соединить нижнюю часть аспиратора с атмосферой и предварительно заполненной водой верхней частью.

Некоторые формулы:

- Перевод показаний манометра (в делениях) в паскали, где k=1,96133 Па

- Формула для расчета h (глубины погружения иглы) через разность давлений (ρ — плотность жидкости, кг/м³)

- Формула теплоты образования единицы поверхности

- Погрешность q

- Формула полной поверхности энергии единицы площади

- Погрешность U/F

- Формула стандартного отклонения среднего

- Погрешность разности давлений

- Формула для расчета погрешности d (при измерении через ∆P)

- Формула для расчета погрешности ∆h (при измерении через ∆P)

- Формула для расчета погрешности σ

- Формула для расчета углового коэффициента k=dσ/dT (МНК)

- Формула для расчета погрешности углового коэффициента k=dσ/dT

Погрешности оборудования:

Микроскоп: σм = 0,05 мм

Линейка: σл = 0,5 мм

Термометр термостата: σT = 0,1 К

Результаты измерений и обработка данных:

1) Измерение максимального давления ∆Pспирт при пробулькивании пузырьков воздуха через спирт.

Таблица 1 - Результаты измерений диаметра иглы, комнатной температуры

И табличное значение σ для спирта

| d1, мм | 1,05±0,05 |
| --- | --- |
| t, °C | 20,5±1,0 |
| σ, мН/м | 22,78 |

Таблица 2 - Результаты измерений давлений ∆Pспирт

| ∆Pспирт , дел. | ∆Pспирт , Па |
| --- | --- |
| 42±1 | 82,38±1,96 |
| 42±1 | 82,38±1,96 |
| 42±1 | 82,38±1,96 |

Таблица 3 - Диаметры иглы, полученные с помощью формулы (1) и при измерении микроскопом

| d1 (микроскоп), мм | 1,05±0,05 |
| --- | --- |
| d2 (по формуле), мм | 1,11±0,03 |

2) Измерение давления P1 в спирте (игла касается поверхности)

Таблица 4 - Результаты вычислений давлений P1

| № | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1, дел. | 122±1 | 122±1 | 122±1 |
| P1, Па | 239,28±1,96 | 239,28±1,96 | 239,28±1,96 |
| P1, Па | 239,28±1,96 |  |  |
| h1, мм | 18,0±0,5 |  |  |

3) Измерение давления P1 в спирте (игла утоплена до предела, не касается дна)

| № | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| P2, дел. | 174,5±1,0 | 175,0±1,0 | 174,5±1,0 |
| P2, Па | 342,25±1,96 | 343,23±1,96 | 342,25±1,96 |
| P2, Па | 342,58±1,99 |  |  |
| h2, мм | 7,0±0,5 |  |  |

Таблица 5 - Результаты вычислений давлений P2 с учетом погрешности

Таблица 6 - Результаты вычислений ∆P и сравнение∆h, полученных разными методами

| ∆P, Па | 103,3±2,79 |
| --- | --- |
| ∆h = ∆Pρg , мм | 10,55±0,29 |
| ∆h = h1- h2, мм | 11,0±0,5 |

Видно, что ∆h совпадают в пределах погрешности

4) Температурная зависимость σ(Т) дистиллированной воды в диапазоне 20 °С - 55 °С  через 5 °С .

Таблица 7 – Результаты измерений Pmax (P) при различных температурах из диапазона (20 - 55) °С  и вычислений σ для этих температур

| № | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1= 293,1 K |  |  |  |
| P, дел. | 174,5±1,0 | 175,0±1,0 | 174,5±1,0 |
| P, Па | 342,25±1,96 | 343,23±1,96 | 342,25±1,96 |
| P, Па | 342,58±1,99 |  |  |
| σ, мН/м | 66,40±1,63 |  |  |
| T2= 297,9 K |  |  |  |
| P, дел. | 172±1,0 | 172±1,0 | 171,5±1,0 |
| P, Па | 337,35±1,96 | 337,35±1,96 | 336,37±1,96 |
| P, Па | 337,02±1,99 |  |  |
| σ, мН/м | 64,86±1,59 |  |  |
| T3= 302,9 K |  |  |  |
| P, дел. | 170±1,0 | 170±1,0 | 170±1,0 |
| P, Па | 333,43±1,96 | 333,43±1,96 | 333,43±1,96 |
| P, Па | 333,43±1,96 |  |  |
| σ, мН/м | 63,86±1,57 |  |  |
| T4= 308,0 K |  |  |  |
| P, дел. | 168±1,0 | 168±1,0 | 167±1,0 |
| P, Па | 329,50±1,96 | 329,50±1,96 | 327,54±1,96 |
| P, Па | 328,85±2,07 |  |  |
| σ, мН/м | 62,59±1,54 |  |  |
| T5= 312,8 K |  |  |  |
| P, дел. | 167±1,0 | 167±1,0 | 167±1,0 |
| P, Па | 327,54±1,96 | 327,54±1,96 | 327,54±1,96 |
| P, Па | 327,54±1,96 |  |  |
| σ, мН/м | 62,23±1,53 |  |  |
| T6= 317,8 K |  |  |  |
| P, дел. | 165,5±1,0 | 166±1,0 | 166±1,0 |
| P, Па | 324,60±1,96 | 325,58±1,96 | 325,58±1,96 |
| P, Па | 325,25±1,99 |  |  |
| σ, мН/м | 61,59±1,51 |  |  |
| T7= 322,9 K |  |  |  |
| P, дел. | 165±1,0 | 165±1,0 | 165±1,0 |
| P, Па | 323,62±1,96 | 323,62±1,96 | 323,62±1,96 |
| P, Па | 323,62±1,96 |  |  |
| σ, мН/м | 61,14±1,50 |  |  |
| T8= 327,6 K |  |  |  |
| P, дел. | 164±1,0 | 164±1,0 | 164±1,0 |
| P, Па | 321,66±1,96 | 321,66±1,96 | 321,66±1,96 |
| P, Па | 321,66±1,96 |  |  |
| σ, мН/м | 60,59±1,49 |  |  |

5) График зависимости σ(Т) и определение температурного коэффициента;

График зависимости q(Т); График зависимости UF (Т)

(все формулы см. пункт “некоторые формулы”)

Рисунок 2. График зависимости σ(Т)

Рисунок 3. График зависимости q(Т)

Рисунок 4. График зависимости UF(Т)

Таблица 8 - Результаты вычисления температурного коэффициента и поверхностной энергии единицы площади с учетом погрешности

| dσdT , мН/м·К | -0.160 ± 0.009 |
| --- | --- |
| U/F, мН/м | 112.5 ± 1.1 |

ВЫВОД:

В ходе выполнения работы был определён коэффициент поверхностного натяжения дистиллированной воды при различных температурах с использованием метода Ребиндера. Измерения проводились в диапазоне температур от 293.1 K до 327.6 K. Обработка результатов проводилась с учётом случайных и систематических погрешностей.

Рассчитанные значения σ воды расходятся с табличными. Причина — вероятно, в неточности табличного σ спирта (чистый этанол) относительно реального спирта с возможными примесями, что повлияло на калибровку диаметра иглы. Также возможны погрешности из-за смачивания.

Был построен график зависимости σ(T), по которому определён температурный коэффициент поверхностного натяжения: k=-0.160 ± 0.009 мН/м·К.  Отрицательное значение коэффициента подтверждает уменьшение поверхностного натяжения с ростом температуры, что согласуется с теорией.

Рассчитана теплота образования единицы поверхности q, Её значения находятся в пределах от 46.8 до 52.3 мН/м с погрешностью 2.5–2.8 мН/м.

Определена полная поверхностная энергия единицы площади U/F=112.5 ± 1.1 мН/м

U/F(T) в пределах погрешности постоянна — значит, изменение σ с температурой полностью компенсируется изменением q (               ), и поверхностная энергия слоя остаётся неизменной в исследованном диапазоне.

Полученные результаты согласуются с табличными значениями для дистиллированной воды. Наблюдаемая линейная зависимость σ(T) подтверждает применимость метода Ребиндера для температурных измерений поверхностного натяжения.