Зеличенко Данил Б04-505

Лабораторная работа 2.1.3:

ПОЛУЧЕНИЕ И ИЗМЕРЕНИЕ ВАКУУМА

- Теория

Основное уравнение, описывающее процесс откачки:

(1)

Где W - скорость откачки, Qд - кол-во газа, десорбирующегося с поверхности откачиваемого объема в единицу времени, Qи - кол-во газа, проникающего в единицу времени в объем извне - через течи, Qн — поток газа, поступающего из насоса назад в откачиваемую систему

При достижении предельного вакуума dP/dt = 0, значит:

(2)

Обычно Qи постоянно, a Qн и Qд слабо зависят от времени, поэтому в наших условиях все эти члены можно считать постоянными. Считая также постоянной скорость откачки W, уравнение (1) можно проинтегрировать и, используя формулу (2), получить следующее выражение:

(3)

Закон сложения пропускных способностей при последовательном соединении элементов, где W - скорость откачки системыё, Wн — скорость откачки насоса, C1, C2 и т. д. — пропускные способности элементов вакуумной системы:

(4)

Течение газа через трубу.

Характер течения газа существенно зависит от соотношения между размерами системы и длиной свободного пробега молекул. При атмосферном давлении и даже при понижении давления до форвакуумного длина свободного пробега меньше диаметра трубок и течение откачиваемого газа определяется его вязкостью, т. е. взаимодействием его молекул. При переходе к высокому вакууму картина меняется. Столкновения молекул между собой начинают играть меньшую роль, чем соударения со стенками. Течение газа в трубе напоминает в этих условиях диффузию газа из области больших концентраций в области, где концентрация ниже, причём роль длины свободного пробега играет ширина трубы.

Для количества газа, протекающего через трубу в условиях высокого вакуума справедлива формула (5):

Применим эту формулу к случаю, когда труба соединяет установку с насосом. P1=0

Формула для вычисления пропускной способности трубы в условиях высокого вакуума

(6)

где r- радиус трубы, L - длина трубы

При расчёте вакуумных систем нужно принимать во внимание также пропускную способность отверстий, например, в кранах. Для них имеется формула (7)

где ν - число молекул, вылетающих из отверстия в вакуум в единицу времени, S - площадь отверстия, n - концетрация молекул перед отверстием, υ - средняя скорость молекул газа

С другой стороны, ν=dN/dt, N=PV/kT, n=P/kT, и аналогично формуле (6) для количества газа, покидающего установку при давлении P, получается пропускная способность отверстия

Установка:

Описание:

Установка изготовлена из стекла и состоит из форвакуумного баллона (ФБ), высоковакуумного диффузионного насоса (ВН), высоковакуумного баллона (ВБ), масляного (М) и ионизационного (И) манометров, термопарных манометров (М1 и M2), форвакуумного насоса (ФН) и соединительных кранов К1, К2, ..., К6. Кран К1 используется для заполнения форвакуумного насоса и вакуумной установки атмосферным воздухом. Во время работы установки он должен быть закрыт. Трехходовой кран К2 служит для соединения форвакуумного насоса с установкой или атмосферой. Кран К3 отделяет высоковакуумную часть установки от форвакуумной. Кран К4 соединяет между собой колена масляного манометра. Он должен быть открыт во все время работы установки и закрывается лишь при измерении давления в форвакуумной части. Краны К5 и К6 стоят по концам капилляра и соединяют его с форвакуумной и высоковакуумной частями установки.

Масляный манометр представляет собой U-образную трубку, до половины наполненную вязким маслом, обладающим весьма низким давлением насыщенных паров. Так как плотность масла мала, ρ = 0,885 г/см3, то при помощи манометра можно измерить только небольшие разности давлений (до нескольких торр).

Термопарный манометр. Чувствительным элементом манометра является платино-платинородиевая термопара, спаянная с никелевой нитью накала и заключенная в стеклянный баллон. Устройство термопары пояснено на рис. 4. По нити накала НН пропускается ток постоянной величины. Термопара ТТ присоединяется к милливольтметру, показания которого определяются температурой нити накала и зависят от отдачи тепла в окружающее пространство. Потери тепла определяются теплопроводностью нити и термопары, теплопроводностью газа, переносом тепла конвективными потоками газа внутри лампы и теплоизлучением нити (инфракрасное тепловое излучение). В обычном режиме лампы основную роль играет теплопроводность газа. При давлениях >1 торр теплопроводность газа, а вместе с ней и ЭДС термопары практически не зависят от давления газа, и прибор не работает.

Ионизационный манометр. Схема ионизационного манометра изображена на Рисунке 33. Он представляет собой трехэлектродную лампу. Электроны испускаются накаленным катодом и увлекаются электрическим полем к аноду, имеющему вид редкой спирали. Проскакивая за ее витки, электроны замедляются полем коллектора и возвращаются к катоду, а от него вновь увлекаются к аноду. Прежде чем осесть на аноде, они успевают много раз пересечь пространство между катодом и коллектором. На своем пути электроны ионизуют молекулы газа. Ионы, образовавшиеся между анодом и коллектором, притягиваются полем коллектора и определяют его ток. Ионный ток в цепи коллектора пропорционален плотности газа и поэтому может служить мерой давления. Вероятность ионизации зависит от рода газа, заполняющего лампу (а значит, и откачиваемый объем). Калибровка манометра верна, если остаточным газом является воздух.

Рисунок 1. Схема экспериментальной установки	 	Рисунок 2. Схема термопарного манометра с лампой ЛТ-2

Рисунок 3 - Схема ионизационной лампы ЛМ-2

Некоторые формулы:

- Формула для расчета Vфв

(обьема форвакуумной части)

- Формула для расчета Vполн

(обьема всей установки)

- Формула для расчета погрешности Vфв

- Формула для расчета погрешности Vполн

______________________________________________________________________________________________________

- Формула для расчета Vвв (высоковакуумной части)

- Формула для расчета погрешности Vвв

- Формула стандартного отклонения среднего

- Формула для расчета систематической погрешности среднего

- Формула для расчета погрешности Vвв

______________________________________________________________________________________________

- Формула для расчета погрешности углового коэффициента k в случае улучшения вакуума

- Формула для расчета W

- Формула для расчета погрешности W

- Формула стандартного отклонения среднего для W

- Формула для расчета систематической погрешности среднего для W

- Формула для расчета погрешности W

- Формула для расчета погрешности углового коэффициента k  в случае ухудшения вакуума

- Формула стандартного отклонения среднего для k в случае ухудшения вакуума

- Формула для расчета систематической погрешности среднего для k в случае ухудшения вакуума

- Формула для расчета погрешности k в  случае    ухудшения вакуума

- Основное уравнение, описывающее процесс откачки, при ухудшении вакуума

- Формула для расчета погрешности W, где k - угловой коэффициент прямой зависимости P(t) в случае ухудшения вакуума

- Формула для расчета погрешности Qн

- Формула для расчета производительности насоса по различию Pуст и Pпр

- Используемое оборудование

Линейка: σл = 1,0 мм

- Результаты измерений и обработка данных

- Определение обьема установки и ее высковоакуумной части

Таблица 1 - Исходные необходимые для расчетов величины

| ρм, г/см3 | 0,885 |
| --- | --- |
| VК5+К6+капилляр, см3 | 50 |
| d, мм | 0,8 |
| Pатм, КПа | 99,2 |
| L, см | 10,8 |
| T, К | 296,6 |

Таблица 2 - Результаты вычислений Vфв, Vполн и Vвв

| № | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| h1, см.масл.ст. | 11,25±0,10 | 11,30±0,10 |
| h2, см.масл.ст. | 38,10±0,10 | 38,00±0,10 |
| Δhфв, см | 26,85±0,20 | 26,70±0,20 |
| h3, см.масл.ст. | 16,3±0,10 | 16,2±0,10 |
| h4, см.масл.ст. | 33,3±0,10 | 33,3±0,10 |
| Δhполн, см | 17,0±0,20 | 17,1±0,20 |
| Vфв, см3 | 2127,77±15,85 | 2139,73±16,03 |
| Vполн, см3 | 3360,63±39,54 | 3340,98±39,08 |
| Vвв, см3 | 1232,86±42,60 | 1201,25±42,24 |
| Vвв, см3 | 1217,05±39,90 |  |

- Предельное значение достигнутого давления Pпр в системе со стороны высоковакуумной части

Pпр = 8·10-5 мм.рт.ст

- Нашел скорость откачки по ухудшению и улучшению вакуума. Для этого сначала закрыл кран К3, отключив тем самым откачку высоковакуумного баллона, и записал ухудшение вакуума во времени по изменению показаний ионизационного манометра, пока вакуум ухудшится до предела, не более 8·10-4 мм.рт.ст. Затем открыл кран К3 и записал улучшение вакуума по изменению показаний во времени

Таблица 3 - Результаты измерений P в каждую секунду при ухудшении и улучшении вакуума (данные с видео)

| t, с | P, ·10-4 мм.рт.ст |
| --- | --- |
| Ухудшение №1 |  |
| 1 | 1,0 |
| 2 | 1,1 |
| 3 | 1,2 |
| 4 | 1,4 |
| 5 | 1,5 |
| 6 | 1,6 |
| 7 | 1,7 |
| 8 | 1,8 |
| 9 | 1,9 |
| 10 | 2,0 |
| 11 | 2,2 |
| 12 | 2,3 |
| 13 | 2,4 |
| 14 | 2,5 |
| 15 | 2,6 |
| 16 | 2,7 |
| 17 | 2,8 |
| 18 | 3,0 |
| 19 | 3,1 |
| 20 | 3,2 |
| 21 | 3,3 |
| 22 | 3,4 |
| 23 | 3,5 |
| 24 | 3,7 |
| 25 | 3,8 |
| 26 | 3,9 |
| 27 | 4,0 |
| 28 | 4,1 |
| 29 | 4,3 |
| 30 | 4,4 |
| 31 | 4,5 |
| 32 | 4,6 |
| 33 | 4,7 |
| 34 | 4,9 |
| 35 | 5,0 |
| 36 | 5,1 |
| 37 | 5,2 |
| 38 | 5,3 |
| 39 | 5,5 |
| 40 | 5,6 |
| 41 | 5,7 |
| 42 | 5,8 |
| 43 | 5,9 |
| 44 | 6,1 |
| 45 | 6,2 |
| 46 | 6,3 |
| 47 | 6,4 |
| 48 | 6,6 |
| 49 | 6,7 |
| 50 | 6,8 |
| 51 | 6,9 |
| 52 | 7,1 |
| 53 | 7,2 |
| 54 | 7,3 |
| 55 | 7,4 |
| Улучшение №1 |  |
| 1 | 7,2 |
| 2 | 6,8 |
| 3 | 6,1 |
| 4 | 5,3 |
| 5 | 4,5 |
| 6 | 3,8 |
| 7 | 3,3 |
| 8 | 2,8 |
| 9 | 2,5 |
| 10 | 2,2 |
| 11 | 2,0 |
| 12 | 1,8 |
| 13 | 1,6 |
| 14 | 1,5 |
| 15 | 1,4 |
| 16 | 1,3 |
| 17 | 1,2 |
| 18 | 1,2 |
| 19 | 1,1 |
| 20 | 1,1 |
| 21 | 1,1 |
| 22 | 1,1 |
| 23 | 1,0 |
| 24 | 1,0 |
| 25 | 0,98 |
| 26 | 0,97 |
| 27 | 0,96 |
| 28 | 0,95 |
| 29 | 0,94 |
| 30 | 0,93 |
| 31 | 0,92 |
| 32 | 0,92 |
| 33 | 0,91 |

Таблица 4 - Результаты повторных измерений P в каждую секунду при ухудшении и улучшении вакуума

| t, с | P, мм.рт.ст ·10-4 |
| --- | --- |
| Ухудшение №2 |  |
| 1 | 1,0 |
| 2 | 1,1 |
| 3 | 1,2 |
| 4 | 1,3 |
| 5 | 1,4 |
| 6 | 1,5 |
| 7 | 1,7 |
| 8 | 1,8 |
| 9 | 1,9 |
| 10 | 2,0 |
| 11 | 2,1 |
| 12 | 2,2 |
| 13 | 2,3 |
| 14 | 2,5 |
| 15 | 2,6 |
| 16 | 2,7 |
| 17 | 2,8 |
| 18 | 2,9 |
| 19 | 3,0 |
| 20 | 3,1 |
| 21 | 3,3 |
| 22 | 3,4 |
| 23 | 3,5 |
| 24 | 3,6 |
| 25 | 3,7 |
| 26 | 3,8 |
| 27 | 3,9 |
| 28 | 4,1 |
| 29 | 4,2 |
| 30 | 4,3 |
| 31 | 4,5 |
| 32 | 4,6 |
| 33 | 4,7 |
| 34 | 4,8 |
| 35 | 4,9 |
| 36 | 5,1 |
| 37 | 5,2 |
| 38 | 5,3 |
| 39 | 5,4 |
| 40 | 5,5 |
| 41 | 5,6 |
| 42 | 5,7 |
| 43 | 5,8 |
| 44 | 5,9 |
| 45 | 6,0 |
| 46 | 6,1 |
| 47 | 6,3 |
| 48 | 6,4 |
| 49 | 6,5 |
| 50 | 6,6 |
| 51 | 6,7 |
| 52 | 6,8 |
| 53 | 7,0 |
| 54 | 7,2 |
| 55 | 7,3 |
| 56 | 7,4 |
| Улучшение №2 |  |
| 1 | 7,3 |
| 2 | 6,9 |
| 3 | 6,2 |
| 4 | 5,4 |
| 5 | 4,5 |
| 6 | 3,8 |
| 7 | 3,2 |
| 8 | 2,8 |
| 9 | 2,6 |
| 10 | 2,3 |
| 11 | 1,9 |
| 12 | 1,7 |
| 13 | 1,6 |
| 14 | 1,4 |
| 15 | 1,3 |
| 16 | 1,2 |
| 17 | 1,1 |
| 18 | 1,1 |
| 19 | 1,0 |
| 20 | 1,0 |
| 21 | 0,99 |
| 22 | 0,95 |
| 23 | 0,94 |
| 24 | 0,92 |
| 25 | 0,91 |
| 26 | 0,90 |

- График зависимости ln(P-Pпр)(t), расчет W системы

Рисунок 4 - График зависимости ln(P-Pпр)(t) для улучшения вакуума №1

Рисунок 5 - График зависимости ln(P-Pпр)(t) для улучшения вакуума №2

Таблица 5 - Результаты вычисления W системы

| Улучшение №1 |  |
| --- | --- |
| k, с-1 | W, cм3/с |
| -0,134±0,004 | 163,09±7,05 |
| Улучшение №2 |  |
| -0,182±0,003 | 220,90±7,40 |
| W = (192,00±29,35) cм3/с |  |

- Используя значение скорости откачки W, оценил величину потока газа Qн, поступающего из насоса назад в откачиваемую систему по формуле с Рисунка 28. Оценил пропускную способность трубки от высоковакуумного баллона до насоса и сравнил ее с измеренной скоростью откачки.

Рисунок 6 - График зависимости P(t) для ухудшения вакуума №1

Рисунок 7 - График зависимости P(t) для ухудшения вакуума №2

Таблица 6 - Результаты вычислений Qн  и Cтр

| Ухудшение №1 |  |
| --- | --- |
| k, ·10-4 мм.рт.ст/c | 0,1188±0,0003 |
| Ухудшение №2 |  |
| k, ·10-4 мм.рт.ст/c | 0,1161±0,0002 |
| k = (0,1175±0,0014) ·10-4 мм.рт.ст/c |  |
| Qн = (1,06±2,39)·10-3 мм.рт.ст·см3/c |  |
| Cтр = 0,58 см3/с |  |

- Открыл кран К6, тем самым введя в систему искусственную течь. Измерил установившееся давление Pуст, затем измерил давление со стороны форвакуумной части Pфв . Рассчитал производительность диффузионного насоса по различию Pуст и Pфв по формуле с Рисунка 30.

Таблица 7 - Результаты измерений Pуст и Pфв

| Pуст, ·10-4 мм.рт.ст | Pфв, ·10-3 мм.рт.ст |
| --- | --- |
| 2,0 | 1,3 |
| W = 5,29 см3/с |  |

- Вывод

Измерил температурную зависимость коэффициента поверхностного натяжения дистиллированной воды с использованием известного коэффициента поверхностного натяжения спирта. Определил полную поверхностную энергию и теплоту, необходимую для изотермического образования единицы поверхности жидкости при различной температуре.

В ходе лабораторной работы экспериментально был определен диаметр иглы: d2 = (1,11±0,03)мм, что совпадает со значением, полученным измерением при помощи микроскопа d1 = (1,05±0,05)мм, с учетом погрешности. Это подтверждает корректность выбранной методики измерения и пригодность полученного значения диаметра иглы d2 для дальнейших расчётов поверхностного натяжения воды. Также была измерена глубина погружения иглы ∆h, определенной по разности давлений - ∆h1 = (10,55±0,29)мм и непосредственным измерением линейкой - ∆h2 = (11,0±0,5)мм, которые совпадают в пределах погрешности, что дополнительно свидетельствует о надежности измерений в работе и справедливости формулы Лапласа в условиях эксперимента.

Были рассчитаны значения коэффициентов поверхностного натяжения σ для дистиллированной воды от температуры в диапазоне (20-55)°C. Полученные значения расходятся с табличными. Это может быть связано с тем, что используемая для расчета диаметра иглы табличная величина спирта σспирт = 22,78 мН/м соответствует чистому этанолу при 20 °С, тогда как реальный спирт мог содержать примеси (воду, посторонние вещества), что привело бы к искажению расчетов. Также возможны систематические погрешности, связанные с неидеальностью смачивания иглы, что не учитывается формулой Лапласа

Была исследована зависимость коэффициента поверхностного натяжения воды σ от температуры T, которая получилась линейной. По угловому коэффициенту прямой был определен температурный коэффициент поверхностного натяжения dσdT = (-0,160±0,013) мН/м·К, что совпадает с табличным значением. Это говорит о том, что экспериментальная установка и предложенная методика исследования позволяет с высокой точностью исследовать температурный коэффициент поверхностного натяжения исследуемой жидкости. С использованием полученного значения dσdTбыли исследованы зависимости теплоты образования единицы поверхности жидкости q и поверхностной энергии U единицы площади от температуры T. График q(T) демонстрирует линейный рост с температурой, что полностью соответствует теоретической формуле при постоянстве температурного коэффициента. График UF(T) в пределах погрешности представляет собой практически горизонтальную прямую, что позволяет рассмотреть поверхностную энергию единицы площади как константу, не зависящую от температуры в исследуемом диапазоне. Это означает, что изменение коэффициента поверхностного натяжения полностью компенсируется изменением теплоты образования единицы поверхности жидкости, из-за чего поверхностная энергия слоя остается постоянной.