Зеличенко Данил Б04-505

Лабораторная работа 2.1.2:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ CP/CV МЕТОДОМ ИЗОБАРИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ

Цель работы: определение отношения Cp​/Cv​ для воздуха по измерению давления в стеклянном сосуде. Измерения производятся сначала после изобарического расширения газа, а затем после нагревания сосуда и газа до комнатной температуры.

В работе используются: стеклянный сосуд; U-образный жидкостный манометр; резиновая груша.

Установка:

Описание установки: Используемая для опытов установка состоит из стеклянного сосуда A (объёмом около 20 л), снабжённого краном K, и U-образного жидкостного манометра, измеряющего избыточное давление газа в сосуде.

Избыточное давление воздуха создаётся с помощью резиновой груши, соединённой с сосудом трубкой с краном K₁.

Теория:

Воздух в сосуде считается идеальным газом. Рассмотрим изобарическое расширение воздуха. Для этого запишем уравнение теплового баланса для охлаждающейся со временем массы газа:

где cp​ — удельная теплоёмкость воздуха при постоянном давлении, α — положительный постоянный коэффициент, характеризующий теплообмен.

С учётом m=P0V0​​μ/RT преобразуем:

Используя разложение:

после интегрирования получаем:

Для адиабатического расширения (процесс 2 → 3) справедливо соотношение

откуда

Переходя к конечным приращениям, находим:

Из закона Шарля получим соотношение:

После подстановок получаем:

используя                         и преобразования получаем итоговую формулу:

(1)

Из графика зависимости

Некоторые формулы:

(2) 	формула для расчета γ по данным из графика

(3)  	формула для расчета

погрешности (σh​=0,1 см)

(4)

формула для расчета погрешности свободного члена

(5) формула для расчета погрешности γ

Результаты измерений и обработка данных

1. Проверил исправность установки

2. Закрыл К2 и убедился, что уровни в жидкости в манометре одинаковы

3. Открыл кран К1 и наполнил сосуд газом так, чтобы разность уровней жидкости в манометре составила приблизительно 20-25 см

4. Закрыл кран К1. После того как давление в сосуде престанет изменяться, измерил разность уровней жидкости Δh1 в манометре.

5. Открыл кран К2 на τ = 5 с.

6. После того как давление в сосуде перестанет изменяться измерил разность урвоней жидкости Δh2 в манометре

7. Открыл краны К1 и К2 на 3-4 мин.

8. Повторил измерения для 7 значений τ изменяться

| № | τ (с) | Δh₁ (см) | Δh₂ (см) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 19.1 | 3.9 |
| 2 | 10 | 18.8 | 2.8 |
| 3 | 15 | 19.4 | 2.4 |
| 4 | 20 | 19.5 | 1.9 |
| 5 | 25 | 19.8 | 1.4 |
| 6 | 30 | 19.1 | 1.1 |
| 7 | 35 | 19.8 | 1.0 |

Таблица 1. Результаты измерений

9. Построил график зависимости по экспериментальным данным

Рисунок 2. График зависимости

10. Из формул (4),(5) получил итоговое значение γ

| ln(γγ-1) (уговой коэффециент) | 1.392 ± 0.045 |
| --- | --- |
| γ | 1.33 ± 0.02 |

Таблица 2. Расчет γ и погрешности γ по данным из графика

ВЫВОД:

В ходе лабораторной работы методом изобарического расширения (Домарецкого) определен показатель адиабаты γ для воздуха. По экспериментальным данным построен график зависимости ln(Δh1​/Δh2​) от времени t, который имеет линейный характер, что согласуется с теорией.

Из свободного члена аппроксимирующей прямой получено значение:

γ=1,33±0,02

Теоретическое значение для двухатомного газа при комнатной температуре составляет 1,4.
Расхождение связано с теплообменом газа со стенками сосуда в реальных условиях эксперимента, а также с погрешностями измерений. Полученный результат согласуется с теорией в пределах погрешности, обусловленной условиями проведения эксперимента.